## Sheet1
Спецификација радова Замене конденз мреже објекта Таковска 10
Р.бр | Назив | Јед.мере | Количина (материјал) | Количина (рад) | Јединична цена (материјал) | Јединична цена (рад) | Укупно (материјал + рад)
1 | Демонтажа украсних маски од дрвета за потребе проласка нове инсталације конденз мреже и поновна монтажа након израде мреже. Маска се демонтира и монтира на сваки ФЦ уређај (150 ком) | компл | 0 | 1 |  |  | 0
2 | Демонтажа постојеће кондез мреже од "Пештан" пластичних цеви различитхих пречника. Систем се налази у монтажно-демонтажној декоративној масци. Одношење старих цеви и шута ван објекта. | ком | 0 | 1 |  |  | 0
3 | Испорука и монтажа, дебелозидиних PVC цеви за одвод кондензата, производ NIBCO или сличан, следећих димензија:
| Ø40 | m | 500 | 500 |  |  | 0
| Ø32 | m | 50 | 50 |  |  | 0
4 | Испорука и монтажа, дебелозидиних PVC T комада, производ NIBCO или сличан, следећих димензија:
| Ø40 | ком | 140 | 140 |  |  | 0
| Ø32 | ком | 10 | 10 |  |  | 0
5 | Испорука и монтажа, дебелозидиних PVC лукова, производ NIBCO или сличан, следећих димензија:
| Ø40 | ком | 40 | 40 |  |  | 0
| Ø32 | ком | 10 | 10 |  |  | 0
6 | Испорука и монтажа, дебелозидиних PVC муфова, производ NIBCO или сличан, следећих димензија:
| Ø40 | ком | 180 | 180 |  |  | 0
| Ø32 | ком | 10 | 10 |  |  | 0
7 | Испорука и монтажа, дебелозидиних PVC редукција, производ NIBCO или сличан, следећих димензија:
| Ø40/Ø25 | ком | 140 | 140 |  |  | 0
| Ø32/Ø25 | ком | 10 | 10 |  |  | 0
8 | Испорука и монтажа пластичних савитљивих армираних црева за повезивање FC апарата са кондез мрежом Ø 25 (просечна дужина 0,5m) | ком | 150 | 150 |  |  | 0
9 | Испорука материјала израда прикључака и повезивање нове на постојећу мрежу за одвод кондезата | ком | 20 | 20 |  |  | 0
10 | Испорука и монтажа шелне са обујмицом у комплету са навојним шипкама и елементима за качење кондез мреже, типловима и осталим материјалом.
| Ø40 | ком | 500 | 500 |  |  | 0
| Ø32 | ком | 50 | 50 |  |  | 0
11 | Израда испорука и монтажа украсних монтажно - демонтажних маски од дрвета у свему према постојећим маскама од универа оплемењеног меланинском фолијом неутралне сиве боје. Обрачун по метру квадратном испорученог материјала. | м2 | 32 | 32 |  |  | 0
12 | Пратећи радови на пробијању и развртању рупа на зидовима у просторијама за пролаз цевовода, као и поправка и крпљење рупа након пролаза инсталација са обрадом и довођењем зидова у исправно стање, отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту, чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта. | ком | 140 | 140 |  |  | 0
13 | Испирање инсталације и проба система | компл | 1 | 1 |  |  | 0
УКУПНО у РСД, без ПДВ-а | [6 empty] | 0
ПДВ | [6 empty] | 0
УКУПНО у РСД, са ПДВ-ом | [6 empty] | 0
| Понуђач: |  |  | место и датум