## Sheet1
ПРЕДМЕР Радови на чишћењу и дезинфекција система климатизације у објектима РТС-а
Р. бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | оквирна количина | Јединична цена | Укупна цена
I | СНИМАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
Детаљно снимање и чишћење канала за вентилацију и климатизацију, дистрибитивних елемената, противпожарних клапни и клима комора сувим поступком коришћењем специјалистичке опреме за уклањање депозита и постављањем зонских баријера испред места за улазак опреме и иза вакуум јединице са филтерском секцијом. Подразумева се коришћење робота и специјалних алата. Уз понуду доставити техничко каталошку документацију истих. Радио телевизија Србије је сврстана у другу категорију угрожености од пожара и велика пажња је посвећена споровођењу превентивних мера заштите од пожара као и провери квалитета извођења свих радова непосредно везаних за ПП заштиту. По завршеним радовима извршити микробиолошко испитивање на 5 места и израдити Извештај са приложеним резултатима микробиолошких испитивања.
Обрачун позција по метру квадратном очишћене и дезинфиковане површине са свим пратећим радовима материјалима према опису. Детаљнији опис у наставку.
1 | Набавка материјала, испорука чишћење и дезинфекција целокупне површине клима комора са свим елементима. Клима комора израђена од поцинкованог лима са више секција (усисна и потисна секциа са жалузинама, мешне секције, секције филтера, секција грејача, секција потисног и одсисног вентилатора) оквирна количина просечне клима коморе ~25m2
| Материјал | m2 | 125 |  | 0
| Рад | m2 | 125 |  | 0
2 | Набавка материјала, испорука чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију израђеног од поцинкованог лима.
| Материјал | m2 | 1434 |  | 0
| Рад | m2 | 1434 |  | 0
3 | Набавка материјала, испорука чишћење и дезинфекција противпожарних клапни
| Материјал | m2 | 10.3529 |  | 0
| Рад | m2 | 10.3529 |  | 0
4 | Набавка материјала, испорука чишћење и дезинфекција решетки за убацивање и одсис
| Материјал | m2 | 41.8429 |  | 0
| Рад | m2 | 41.8429 |  | 0
5 | Набавка материјала, испорука чишћење и дезинфекција анемостата са решетком димензија
| Материјал | m2 | 1.8 |  | 0
| Рад | m2 | 1.8 |  | 0
6 | Набавка материјала, испорука чишћење и дезинфекција дифузора за убацивање ваздуха
| Материјал | m2 | 8.7423 |  | 0
| Рад | m2 | 8.7423 |  | 0
7 | Набавка материјала, испорука чишћење и дезинфекција противкишних жалузина
| Материјал | m2 | 1.19 |  | 0
| Рад | m2 | 1.19 |  | 0
II | ОСТАЛИ РАДОВИ
8 | Достава Извештаја који оверава Надзорни орган са спецификацијом извршених радова и описом затеченог стања. Саставни део Извештаја су: CD са видео записом стања система пре и после чишћења и сви релевантни докази за хемијско средство коришћено у процесу дезинфекције и санитације: МSDS, регистрација и сертификати.
| Материјал | комплет | / | / | /
| Рад | комплет | 1 |  | 0
9 | Набавка материјала, испорука, прављење отвора и затварање истог са враћањем изолације на каналима за потребе проласка опреме. (технички отвори - ревизије). Обрачун комлетног потребног рада и материјала по квадрату новог отвора
| Материјал | m2 | 3 |  | 0
| Рад | m2 | 3 |  | 0
10 | Микробиолошко испитивање узорака узетих из вентилационих канала после чишћења на, израда и достављање извештаја од стране неутралне овлашћене куће.
| Материјал | ком | / | / | /
| Рад | ком | 4 |  | 0
| УКУПНО у РСД, без ПДВ-а |  |  | 0
| Вредност ПДВ-а |  |  | 0
| УКУПНА ВРЕДНОСТ, са ПДВ-ом |  |  | 0
ОПИСИ ТИПСКИХ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
| СИСТЕМ - Опис | јединица мере |  |  | количина
СИСТЕМ К4 - студио 11
| Клима комора капацитета V= 23.000 m3/h састављена из усисне и потисне секције са жалузинама, секције филтера, секција грејача, секција потисног и одсисног вентилатора | ком. |  |  | 1
| Противпожарне клапне дим. 1250x700 mm | ком. |  |  | 4
| Решетке за убацивање и одсис просечних димензија 760x760 mm | ком. |  |  | 36
| Површина канала од поцинкованог лима | m2 |  |  | 840
СИСТЕМ К13 - Београдски програм + РТС Портал
| Клима комора капацитета V= 2.7,5 m3/h састављена из усисне и потисне секције са жалузинама, секције филтера, секције грејача и секција хладњака, секција плочастог рекуператора, секција потисног и одсисног вентилатора | ком. |  |  | 1
Противпожарне клапне дим.
| 400х400 mm | ком. |  |  | 2
Решетке за убацивање и извлачење ваздуха, просечних димензија
| 600x600 mm | ком. |  |  | 5
| 200х100 mm | ком. |  |  | 4
| Анемостати за убацни ваздух просечних димензија 600x600 mm | ком. |  |  | 5
| Површина канала од поцинкованог лима | m2 |  |  | 61
| Противкишна решетка са заштитном мрежом, 400х400mm | ком. |  |  | 2
СИСТЕМ К16 - студио 2
| Вентилациона и мешна секција са жалузинама и секција одсисног вентилатора капацитета V= 13000 m3/h | ком. |  |  | 1
| Клима орман производње Соко инжињеринг тип ДВ20, капацитета V= 13000 m3/h | ком. |  |  | 1
Противпожарне клапне дим.
| 800x630 mm | ком. |  |  | 2
| 1000x630 mm | ком. |  |  | 2
| Дифузори просечних димензија 535x535 mm | ком. |  |  | 10
| Површина канала од поцинкованог лима | m2 |  |  | 200
СИСТЕМ К17 - режије студија 2
| Вентилациона и мешна секција са жалузинама и секција одсисног вентилатора капацитета V= 3400 m3/h | ком. |  |  | 1
| Клима орман производње Соко инжињеринг тип ДВ5, капацитета V= 3400 m3/h | ком. |  |  | 1
Противпожарне клапне дим.
| 630x315 mm | ком. |  |  | 2
| Решетке за убацивање и одсис просечних димензија 915x455 mm | ком. |  |  | 4
| Површина канала од поцинкованог лима | m2 |  |  | 115
СИСТЕМ - режије студиjа 3
| Вентилациона и мешна секција са жалузинама и секција одсисног вентилатора капацитета V= 3400 m3/h | ком. |  |  | 1
| Клима орман производње Соко инжињеринг тип ?, капацитета V= ? m3/h | ком. |  |  | 1
Противпожарне клапне дим.
| ? mm | ком. |  |  | 2
| Решетке за убацивање и одсис просечних димензија ? mm | ком. |  |  | 8
| Површина канала од поцинкованог лима | m2 |  |  | 98
СИСТЕМ К19 - студиo 3
| Вентилациона и мешна секција са жалузинама и секција одсисног вентилатора капацитета V= 15.000 m3/h | ком. |  |  | 1
| Клима орман производње Соко инжињеринг тип ДВ5, капацитета V= 15.000 m3/h | ком. |  |  | 1
Противпожарне клапне дим.
| ? mm | ком. |  |  | 2
| Решетке за убацивање и одсис просечних димензија ? mm | ком. |  |  | 12
| Површина канала од поцинкованог лима | m2 |  |  | 120