## Specifikacija - Parketarski rad
Спецификација Паркетарски и столарски радови на објектима РТС (паркет, лајсне, заштитне маске, парапетне маске и сл…) Објекати: А: Радио Београд, Хиландарска 2, Београд Б: ЕРЦ, Кнеза Вишеслава 88, Београд Наручилац: РТС, Таковска 10
А. | Радио Београд, Хиландарска 2, Београд
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa | Јединична цена (материјал + рад) (без пдв-а) | Укупно (без пдв-а)
1 | Припремно - завршни радови: Радови на припреми и отварању градилишта, припрема просторије, измештање намештаја, накнадно враћање у провобитни положај, допремање материјала, транспортни трошкови, трошкови прегледања простора и мерење, трошкове примопредаје изведених радова Инвеститору и сл.Узети у обзир да су канцеларије оквирне површине од 10 до 16м2. Обрачун по квадратном метру просторија у којим се обављају радови. | м2 | 200 |  | 0
2 | Обухватити комплетну санацију постојеће паркетне облоге, која је у значајној мери одлепљена и нестабилна. Радове извести детаљним прегледом целокупне површине и утврђивањем свих одлепљених, лабавих, оштећених и деформисаних паркетних елемената. Санацију постојећег одлепљеног и нестабилног паркета извести методом инјектирања нискоекспандирајуће течне полиуретанске (PUR) пене испод паркетних елемената, са циљем попуњавања празнина између паркета и подлоге и поновног успостављања чврстог контакта паркета са подлогом. Обрачун по м2. | м2 | 200 |  | 0
3 | Демонтажа постојећег дотрајалог, оштећеног и неупотребљивог паркета, са пажљивим уклањањем паркетних елемената и чишћењем подлоге од остатака старог лепка и других нечистоћа. Након демонтаже извршити преглед стања подлоге и њену припрему за уградњу новог паркета, укључујући локално чишћење, нивелисање и санацију подлоге на местима где је то неопходно. Набавити, транспортовати и испоручити нови храстов паркет, одговарајућег квалитета, димензија, дебљине, класе и влажности, усклађен са постојећим паркетом и захтевима простора. Паркет уградити на претходно припремљену и одговарајуће суву подлогу, употребом одговарајућег професионалног лепка, уз прецизно формирање и уклапање паркетних елемената. Обрачун по м2. | м2 | 20 |  | 0
4 | Хобловање са брушењем Радове извести професионалним машинама за обраду паркета, у више фаза, применом абразивних материјала различите гранулације, почев од грубог хобловања и уклањања постојећег истрошеног завршног слоја, остатака старог лака, нечистоћа и површинских неправилности, до финог и завршног брушења. Посебну пажњу посветити зонама које су претходно саниране ињектирањем течне PUR пене, како би се извршило уједначавање нивоа и обрада санираних делова са остатком постојеће површине, без оштећења паркета. Хобловањем и брушењем потребно је уклонити трагове употребе, огреботине, мање неравнине и остатке старог премаза, уз очување постојећег паркета у највећој могућој мери. Извршити фуговање паркета одговарајућом масом за попуњавање фуга, пукотина и ситних неправилности између паркетних елемената. Након сушења масе извршити фино брушење и припрему површине за наношење основног премаза и завршног лака. Завршно фино брушење извести до постизања равне, глатке, чисте и визуелно уједначене површине, без видљивих трагова претходне обраде. По завршетку брушења извршити темељно машинско усисавање и уклањање све настале прашине са паркета, као и чишћење радне површине пре наставка радова. Обрачун по м2. | м2 | 220 |  | 0
5 | Паркет лајсне Набавка, транспорт и испорука стандардних храстових паркет лајсни, одговарајућег квалитета, димензија и влажности, усклађених са постојећим паркетом. Лајсне уградити дуж свих зидова уз прецизно кројење, уклапање и обраду углова и спојева. Обрачун по дужном метру уграђене паркет ласјне. | м | 200 |  | 0
6 | Лакирање паркета На припремљену, чисту и суву површину нанети одговарајући основни премаз – грунд за паркет, у складу са предвиђеним системом завршне обраде. Након сушења грунда извршити завршно лакирање паркета двокомпонентним воденим лаком "Bona Mega" или одговарајући, у два завршна слоја, уз одговарајуће међуслојно брушење у складу са техничким упутствима произвођача. Лак наносити равномерно по целокупној површини, без трагова алата, прелива и других неправилности, до постизања уједначене, отпорне и естетски квалитетне завршне површине. Обрачун по м2. | м2 | 220 |  | 0
Б. | ЕРЦ, Кнеза Вишеслава 88, Београд
1 | Сокла лајсне Набавка, транспорт и испорука храстових сокла лајсни висине 8 цм, одговарајућег квалитета, димензија и влажности, усклађених са постојећим сокла лајснама у осталим просторијама у објекту, уз сагласност Наручиоца. Сокла лајсна се поставља преко компјутер пода, растера 60 x 60 цм. Лајсне уградити дуж свих зидова уз прецизно кројење, уклапање и обраду углова и спојева. Обрачун по дужном метру уграђене сокла лајсне. | м | 42.5 |  | 0
Укупна вредност (материјал + рад) у РСД без ПДВ-а: |  |  |  |  | 0
Рок за извођење радова:
Начин плаћања:
Гарантни рок:
Опција понуде:
Информације о понуђачу
Назив:
Седиште:
Контакт:
Број понуде:
Датум понуде: