## Sheet1
ПРЕДМЕР РАДОВА "Радови на замени измењивача у објекту ПЕЦ РТС" Објекат: "ПЕЦ" Абердарева 1, Београд, Наручилац РТС, Таковска 10
Понуђач: _________________________________ Понуда бр.: ________________________________ Датум: ____________________________________
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa (материјал) | Кoличинa (рад) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 6a | 9= (/4x6/+/4a x 6a/)
А | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ (у све демонтажне радове обрачунати демонтирање, сечење, елеткро развезивање опреме, уклањање изолације и непотребних носећих елемената као и изношење шута ван објекта, на најближу депонију. Исправну опрему предати наручиоцу. Инсталација се налази у предајној станици објекта у Абердаревој 1.
1 | Демонтажа постојеће изолације (Аl - лима и минералне вуне ) цевовода и паковање у вреће. Обрачун по метру квадратном | m2 | 0 | 12 | 0 |  | 0
2 | Демонтажа постојеће цевне мреже DN 100, DN65 и DN125 у комплету са арматуром и фитинзима. Изношење демонтиране опреме и цевовда ван подстанице на најближу депонију. Исећи и демонтирати инсталацију, ослободити измењивач и др. Сaчувати ослонце и носаче који се могу користити, сачуавти вентил сигурности за постављање на инсталције из наставка ове спецификације. | m | 0 | 10 | 0 |  | 0
3 | Демонтажа постојећег измењивача топлоте снаге 500kW производ GEA Ecobraze AB. Изношење демонтиране опреме ван подстанице на најближу депонију. | комплет | 0 | 1 | 0 |  | 0
4 | Демонтажа постојећег носача измењивача топлоте. Изношење демонтиране опреме ван подстанице на најближу депонију | комплет | 0 | 1 | 0 |  | 0
Б | МОНТАЖНИ РАДОВИ (монтажни радови обухватају, набавку, испоруку и монтажу, електроповезивање опреме, прераду цевне везе, постављање неопходних носача и конзола, спојних елемената, прирубнице, контра-прирубнице, дихтунге, повезивање уземљења као и поправке изолације).
5 | Набавка, испорука и монтажа плочастог - растављивог измењивача топлоте, снаге 500kW. Производ "Тrаco" или одговарајићи. Обрачун по комплетно испорученом, повезаном измењивачу пуштеном у рад. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
6 | Набавка материјала, испорука, израда и монтажа носача измењивача топлоте. Обрачун по kg уграђених чл. Профила и лимова. | kg | 60 | 60 |  |  | 0
7 | Набавка, испорука и уградња вентила и славина |  |  |  | / | / | /
7.1 | Лоптасте славине на заваривање DN 100, PN 25 – на примару | ком | 1 | 1 |  |  | 0
7.2 | Лоптасте славине на заваривање DN 65, PN 25 – на примару | ком | 1 | 1 |  |  | 0
7.3 | Лоптасте славине на заваривање DN 25, PN 25 – испусне славине | ком | 4 | 4 |  |  | 0
7.4 | Лептир вентил DN 100, PN 16 – на секундару У цену урачунати комплет, са набавком, испоруком и уградњом контра прирубница на цевоводу, дихтунга, шрафовске робе. (прирубнички сет) | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
7.5 | Лептир вентил DN 65, PN 16 – на секундару У цену урачунати комплет, са набавком, испоруком и уградњом контра прирубница на цевоводу, дихтунга, шрафовске робе. (прирубнички сет) | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
8. | Набавка материјала, испорука и уградња гумених компензатора за цевовод DN 150 у комплету са контраприрубницама, дихтунзима и шрафосвском робом. Уградња захтева прераду постојећег цевовода за постављање нове опреме пре и после пумпе. Додати нове висилице и ослањање инсталације. | комплет | 2 | 2
9 | Набавка, испорука и уградња челичних бешавних цеви. Обрачун по m‘ |  |  |  | / | / | /
9.1 | DN100 – Ø114,3 | m | 6 | 6 |  |  | 0
9.2 | DN65 – Ø 76,1 | m | 6 | 6 |  |  | 0
10. | Набавка, испорука и уградња челичних фитинга и спојног материјала |  |  |  | / | / | /
10.1 | За неспецифициран спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле, држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз цевних регистара, материјал за варење, боце за кисеоник и гас и остали ситан потрошни материјал потребан за монтажу, узима се 30% од претходне ставке (р.бр.8). | % | 30 | 30 |  |  | 0
10.2 | Набавка, испорука и уградња челичних редукција са цевовода на конекцију прикључка – комплет свих 4 комада | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
10.3 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова Ø 114,3 mm | ком | 3 | 3 |  |  | 0
10.4 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова Ø 76,1 m | ком | 4 | 4 |  |  | 0
11 | Набавка, испорука, израда и монтажа изолације припадајућих цевовода Ø 133x4 mm, Ø 114,3 mm Ø 76,1 m и арматуре и фитинга - минерална вуна у облози од Аl -лима | m2 | 12 | 12 |  |  | 0
12 | Поновна монтажа постојећег сигурносног вентила, са испоруком новог прирубничког сета. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
13 | Припремно- завршни радови Прибављање документације и одобрења за извођење радова од стране стучних служби, отварање градилишта, израда и вођење техничке документације, примопредаја предметних радова Инвеститору, транспортни трошкови, одлагање материјала и опреме, евентуални грађевински радови на пробијању рупа и отвора, крпљење зидова и сл., обезбеђење ватрогасне страже, отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту, одржавање хигијене, чишћење просторије од шута, паковање у вреће и дневно одношење истог ван објекта тј. на депонију и сл. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад), БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  | 0
б) | износ ПДВ-а:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) СА ПДВ-а: |  |  |  |  | 0